## Line
Number | Head | Tail | Capacity | R | X | Type
0 | 0 | 1 | 10 | 0.0019279 | 0.00065627 | 0
1 | 1 | 2 | 2 | 0.00055939 | 0.00035636 | 0
2 | 1 | 3 | 2 | 0.00055939 | 0.00035636 | 0
3 | 1 | 4 | 2 | 0.0019279 | 0.00065627 | 0
4 | 4 | 5 | 2 | 0.00089503 | 0.00057017 | 0
5 | 4 | 6 | 2 | 0.00089503 | 0.00057017 | 0
6 | 4 | 8 | 2 | 0.0003855 | 0.00037609 | 0
7 | 5 | 7 | 2 | 0.0003855 | 0.00037609 | 0
8 | 2 | 6 | 2 | 0.0003855 | 0.00037609 | 0
9 | 3 | 5 | 2 | 0.0003855 | 0.00037609 | 0

## Bus
Number | P | Q | Axis-x | Axis-y | Cost of load unsupplied($/MW) | factor
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0.57855 | 0.42194 | 1 | 0 | 180 | 0.72931
2 | 0.24605 | 0.18178 | 2 | 0 | 180 | 0.7388
3 | 0.3325 | 0.19218 | 3 | 0 | 180 | 0.578
4 | 0.24605 | 0.11647 | 4 | 0 | 160 | 0.47335
5 | 1.2193 | 0.87596 | 5 | 0 | 200 | 0.7184
6 | 1.6706 | 0.96035 | 6 | 0 | 200 | 0.57486
7 | 0.18525 | 0.12514 | 7 | 0 | 160 | 0.6755
8 | 0.24605 | 0.11647 | 8 | 0 | 200 | 0.47335

## Sub
Number | Bus | Q-MAX(Mvar) | Q-MIN(Mvar) | P-MAX(MW) | P-MIN(MW)
0 | 0 | 10 | -10 | 10 | 0

## LoadDay
Number | Load | Wind | Solar
0 | 0.6836 | 0.17927 | 0
1 | 0.64446 | 0.17331 | 0
2 | 0.61719 | 0.13683 | 0
3 | 0.60158 | 0.11894 | 0
4 | 0.60554 | 0.13122 | 0
5 | 0.6251 | 0.10857 | 0
6 | 0.67569 | 0.12625 | 0
7 | 0.74209 | 0.12567 | 0
8 | 0.80079 | 0.097135 | 0.066251
9 | 0.84763 | 0.080428 | 0.19174
10 | 0.89072 | 0.054799 | 0.31922
11 | 0.92194 | 0.064267 | 0.48089
12 | 0.94525 | 0.096963 | 0.52157
13 | 0.94921 | 0.075013 | 0.48087
14 | 0.96878 | 0.08848 | 0.46993
15 | 0.99604 | 0.094342 | 0.42118
16 | 1 | 0.13113 | 0.33032
17 | 0.96087 | 0.14976 | 0.19612
18 | 0.95712 | 0.1751 | 0.1717
19 | 0.92569 | 0.19606 | 0.028906
20 | 0.92569 | 0.17551 | 0
21 | 0.88676 | 0.18884 | 0
22 | 0.77435 | 0.18289 | 0
23 | 0.76561 | 0.18385 | 0

## MGO_DG
Number | bus | P-MAX(MW) | P-MIN(MW) | Q-MAX(MW) | Q-MIN(MW)
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1
1 | 5 | 1 | 0 | 1 | -1
2 | 6 | 1 | 0 | 1 | -1

## MGO_ESS
Number | bus | P-MAX(MW) | P-MIN(MW) | SOC，MAX(MW) | SOC，MIN(MW) | E_N | yita_c | yita_d
0 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0.5
1 | 5 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0.5
2 | 6 | 1 | 0 | 0.9 | 0.1 | 4 | 0.6 | 0.5

## MGO_DR
Number | bus | P-MAX(MW) | P-MIN(MW) | D_DR
0 | 1 | 1 | 0 | 6
1 | 5 | 1 | 0 | 6
2 | 6 | 1 | 0 | 6

## damage_initial
Number | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## transportation
number | from | to | time
0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 3 | 2
2 | 1 | 2 | 1
3 | 1 | 3 | 2
4 | 1 | 4 | 1
5 | 2 | 6 | 1
6 | 3 | 5 | 1
7 | 4 | 5 | 2
8 | 4 | 6 | 1
9 | 4 | 7 | 2
10 | 4 | 8 | 1
11 | 5 | 7 | 1